## 三相变压器空载试验
变压器空载试验
序号 | 记录数据 | [7 empty] | 计算数据
| Uab/V | Ubc/V | Uca/V | Ia/A | Ib/A | Ic/A | P1 | P2 | Uo | Io | Uo* | Io* | P0 | cosφ0
1 | 266 | 267 | 263 | 1.44 | 0.99 | 1.44 | 285.1 | -217 | 265.3333 | 1.29 | 1.2061 | 0.32741 | 68.1 | 0.11487
2 | 252.8 | 253.3 | 250.3 | 1.15 | 0.77 | 1.13 | 215.4 | -161 | 252.1333 | 1.0167 | 1.1461 | 0.25804 | 54.4 | 0.12253
3 | 231.5 | 232.3 | 230.1 | 0.82 | 0.54 | 0.82 | 146 | -104 | 231.3 | 0.72667 | 1.0514 | 0.18443 | 42 | 0.14427
4 | 212.2 | 211.9 | 210 | 0.6 | 0.39 | 0.59 | 99.85 | -66.8 | 211.3667 | 0.52667 | 0.96076 | 0.13367 | 33.05 | 0.17141
5 | 190.3 | 190 | 188.2 | 0.42 | 0.27 | 0.41 | 63.99 | -38.6 | 189.5 | 0.36667 | 0.86136 | 0.093063 | 25.39 | 0.21097
6 | 171.4 | 170.2 | 169.6 | 0.31 | 0.2 | 0.29 | 43.6 | -22.8 | 170.4 | 0.26667 | 0.77455 | 0.067682 | 20.8 | 0.26428
7 | 152.1 | 150.2 | 150.4 | 0.22 | 0.14 | 0.21 | 28.99 | -12.5 | 150.9 | 0.19 | 0.68591 | 0.048223 | 16.49 | 0.33206
8 | 131.6 | 130 | 130.1 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 19.47 | -6.56 | 130.5667 | 0.14667 | 0.59348 | 0.037225 | 12.91 | 0.38923
9 | 111.4 | 109.7 | 110.4 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 13.06 | -3.34 | 110.5 | 0.11 | 0.50227 | 0.027919 | 9.72 | 0.46169

## 三相变压器短路试验
变压器短路试验
序号 | 记录数据 | [7 empty] | 计算数据
| IA/A | IB/A | IC/A | UAB/V | UBC/V | UCA/V | P1 | P2 | Ik | Uk | Pk | cosφk
1 | 2.75 | 2.63 | 2.46 | 19.91 | 18.3 | 20.04 | 54.8 | 24.3 | 2.6133 | 19.4167 | 79.1 | 0.90001
2 | 2.53 | 2.41 | 2.22 | 18.44 | 16.62 | 18.23 | 47.09 | 19.31 | 2.3867 | 17.7633 | 66.4 | 0.90426
3 | 2.16 | 2.16 | 2.02 | 15.94 | 15.34 | 15.96 | 34.27 | 17.02 | 2.1133 | 15.7467 | 51.29 | 0.88985
4 | 1.9 | 1.88 | 1.63 | 14.35 | 12.64 | 13.43 | 27.21 | 10.43 | 1.8033 | 13.4733 | 37.64 | 0.89441
5 | 1.46 | 1.46 | 1.31 | 10.86 | 10.13 | 10.54 | 15.72 | 6.94 | 1.41 | 10.51 | 22.66 | 0.88283
6 | 1.19 | 1.18 | 1.09 | 8.8 | 8.31 | 8.79 | 10.45 | 4.82 | 1.1533 | 8.6333 | 15.27 | 0.88541

## 三相异步电机负载试验
三相异步电机负载试验
序号 | 记录数据 | [6 empty] | 计算数据
| IA/A | IB/A | IC/A | Pi | Pii | T2 | n | I1 | P1 | P2 | η | cosφ1 | s
1 | 2.62 | 3 | 2.89 | -398 | 581.7 | 0.04 | 1497 | 2.8367 | 183.7 | 61.4968 | 0.33477 | 0.098391 | 0.002
2 | 3.06 | 3.4 | 3.17 | 47.05 | 1012 | 0.65 | 1480 | 3.21 | 1059.05 | 987.974 | 0.93289 | 0.50126 | 0.013333
3 | 3.25 | 3.57 | 3.38 | 148.8 | 1133 | 0.82 | 1475 | 3.4 | 1281.8 | 1242.1565 | 0.96907 | 0.57279 | 0.016667
4 | 3.6 | 3.89 | 3.63 | 305.8 | 1284 | 1.02 | 1467 | 3.7067 | 1589.8 | 1536.7412 | 0.96663 | 0.65165 | 0.022
5 | 3.92 | 4.23 | 3.93 | 439.9 | 1427 | 1.21 | 1460 | 4.0267 | 1866.9 | 1814.2982 | 0.97182 | 0.70442 | 0.026667
6 | 4.2 | 4.56 | 4.21 | 500.5 | 1440 | 1.22 | 1448 | 4.3233 | 1940.5 | 1814.2571 | 0.93494 | 0.68195 | 0.034667
7 | 4.53 | 4.88 | 4.52 | 668.5 | 1691 | 1.57 | 1447 | 4.6433 | 2359.5 | 2333.1283 | 0.98882 | 0.77205 | 0.035333
8 | 4.9 | 5.21 | 4.87 | 773.7 | 1831 | 1.59 | 1440 | 4.9933 | 2604.7 | 2351.4192 | 0.90276 | 0.79254 | 0.04
三相异步电机空载试验
序号 | 记录数据 | [7 empty] | 计算数据
| Uab/V | Ubc/V | Uca/V | Ia/A | Ib/A | Ic/A | P1 | P2 | Uo | Io | P0 | cosφ0
1 | 445.6 | 446.6 | 440 | 4.14 | 4.57 | 4.42 | -707 | 1094 | 444.0667 | 4.3767 | 387 | 0.11496
2 | 402 | 403.9 | 397.5 | 3.03 | 3.4 | 3.32 | -480 | 721 | 401.1333 | 3.25 | 241 | 0.10673
3 | 359.5 | 360.5 | 355.1 | 2.36 | 2.66 | 2.56 | -328 | 493.7 | 358.3667 | 2.5267 | 165.7 | 0.10565
4 | 322.7 | 322.5 | 318.9 | 2 | 2.19 | 2.1 | -242 | 372.7 | 321.3667 | 2.0967 | 130.7 | 0.11199
5 | 282.5 | 281.9 | 279.8 | 1.67 | 1.79 | 1.74 | -180 | 283.8 | 281.4 | 1.7333 | 103.8 | 0.12287
6 | 239.2 | 239 | 236.8 | 1.34 | 1.51 | 1.38 | -102 | 187.4 | 238.3333 | 1.41 | 85.4 | 0.14672
7 | 202.2 | 201.2 | 199.7 | 1.13 | 1.21 | 1.1 | -65.1 | 135.8 | 201.0333 | 1.1467 | 70.7 | 0.17707
8 | 161.5 | 159.7 | 159.6 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | -34.4 | 94.4 | 160.2667 | 0.90667 | 60 | 0.2384
9 | 112.6 | 110.7 | 110.2 | 0.7 | 0.71 | 0.57 | -0.43 | 50.78 | 111.1667 | 0.66 | 50.35 | 0.39621
三相异步电机短路试验
序号 | 记录数据 | [7 empty] | 计算数据
| Uab/V | Ubc/V | Uca/V | Ia/A | Ib/A | Ic/A | P1 | P2 | Uk | Ik | Pk | cosφk
1 | 65.75 | 75.28 | 75.08 | 5.03 | 5.02 | 4.82 | 43.33 | 328.6 | 72.0367 | 4.9567 | 371.93 | 0.60139
2 | 69.95 | 68.97 | 68.88 | 4.57 | 4.56 | 4.41 | 34.57 | 275.1 | 69.2667 | 4.5133 | 309.67 | 0.5719
3 | 62 | 60.14 | 61.26 | 4.08 | 3.99 | 3.86 | 28.7 | 210.6 | 61.1333 | 3.9767 | 239.3 | 0.56831
4 | 56.03 | 54.39 | 54.56 | 3.64 | 3.61 | 3.45 | 21.7 | 171 | 54.9933 | 3.5667 | 192.7 | 0.56722
5 | 47.15 | 46.08 | 46.46 | 3.08 | 3.03 | 2.92 | 14.27 | 122 | 46.5633 | 3.01 | 136.27 | 0.56134
6 | 39 | 37.66 | 37.64 | 2.5 | 2.47 | 2.36 | 9.31 | 80.4 | 38.1 | 2.4433 | 89.71 | 0.55638
7 | 31.12 | 30.97 | 30.57 | 2 | 1.96 | 1.91 | 4.95 | 52.2 | 30.8867 | 1.9567 | 57.15 | 0.54597
8 | 25.99 | 25.15 | 25.41 | 1.7 | 1.67 | 1.58 | 3.86 | 36.25 | 25.5167 | 1.65 | 40.11 | 0.55003
9 | 15.4 | 13.84 | 14.7 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 1.49 | 11.11 | 14.6467 | 0.92667 | 12.6 | 0.53598

## 三相异步电机空载试验
三相异步电机空载试验
序号 | 记录数据 | [7 empty] | 计算数据
| Uab/V | Ubc/V | Uca/V | Ia/A | Ib/A | Ic/A | P1 | P2 | Uo | Io |  | P0 | cosφ0
1 | 445.6 | 446.6 | 440 | 4.14 | 4.57 | 4.42 | -707 | 1094 | 444.0667 | 4.3767 | 197195.2044 | 387 | 0.11496
2 | 402 | 403.9 | 397.5 | 3.03 | 3.4 | 3.32 | -480 | 721 | 401.1333 | 3.25 | 160907.9511 | 241 | 0.10673
3 | 359.5 | 360.5 | 355.1 | 2.36 | 2.66 | 2.56 | -328 | 493.7 | 358.3667 | 2.5267 | 128426.6678 | 165.7 | 0.10565
4 | 322.7 | 322.5 | 318.9 | 2 | 2.19 | 2.1 | -242 | 372.7 | 321.3667 | 2.0967 | 103276.5344 | 130.7 | 0.11199
5 | 282.5 | 281.9 | 279.8 | 1.67 | 1.79 | 1.74 | -180 | 283.8 | 281.4 | 1.7333 | 79185.96 | 103.8 | 0.12287
6 | 239.2 | 239 | 236.8 | 1.34 | 1.51 | 1.38 | -102 | 187.4 | 238.3333 | 1.41 | 56802.7778 | 85.4 | 0.14672
7 | 202.2 | 201.2 | 199.7 | 1.13 | 1.21 | 1.1 | -65.1 | 135.8 | 201.0333 | 1.1467 | 40414.4011 | 70.7 | 0.17707
8 | 161.5 | 159.7 | 159.6 | 0.94 | 0.94 | 0.84 | -34.4 | 94.4 | 160.2667 | 0.90667 | 25685.4044 | 60 | 0.2384
9 | 112.6 | 110.7 | 110.2 | 0.7 | 0.71 | 0.57 | -0.43 | 50.78 | 111.1667 | 0.66 | 12358.0278 | 50.35 | 0.39621

## 三相异步电机短路试验
三相异步电机短路试验
序号 | 记录数据 | [7 empty] | 计算数据
| Uab/V | Ubc/V | Uca/V | Ia/A | Ib/A | Ic/A | P1 | P2 | Uk | Ik | Pk | cosφk
1 | 65.75 | 75.28 | 75.08 | 5.03 | 5.02 | 4.82 | 43.33 | 328.6 | 72.0367 | 4.9567 | 371.93 | 0.60139
2 | 69.95 | 68.97 | 68.88 | 4.57 | 4.56 | 4.41 | 34.57 | 275.1 | 69.2667 | 4.5133 | 309.67 | 0.5719
3 | 62 | 60.14 | 61.26 | 4.08 | 3.99 | 3.86 | 28.7 | 210.6 | 61.1333 | 3.9767 | 239.3 | 0.56831
4 | 56.03 | 54.39 | 54.56 | 3.64 | 3.61 | 3.45 | 21.7 | 171 | 54.9933 | 3.5667 | 192.7 | 0.56722
5 | 47.15 | 46.08 | 46.46 | 3.08 | 3.03 | 2.92 | 14.27 | 122 | 46.5633 | 3.01 | 136.27 | 0.56134
6 | 39 | 37.66 | 37.64 | 2.5 | 2.47 | 2.36 | 9.31 | 80.4 | 38.1 | 2.4433 | 89.71 | 0.55638
7 | 31.12 | 30.97 | 30.57 | 2 | 1.96 | 1.91 | 4.95 | 52.2 | 30.8867 | 1.9567 | 57.15 | 0.54597
8 | 25.99 | 25.15 | 25.41 | 1.7 | 1.67 | 1.58 | 3.86 | 36.25 | 25.5167 | 1.65 | 40.11 | 0.55003
9 | 15.4 | 13.84 | 14.7 | 0.99 | 0.92 | 0.87 | 1.49 | 11.11 | 14.6467 | 0.92667 | 12.6 | 0.53598